**Умови доступності ДНЗ №25 ЦРД «Малюк»**

**для навчання осіб з особливими потребами**

|  |
| --- |
| 1. **Ширина вхідної хвіртки на територію закладу** |
| 1.36м |
| 1. **Фото вхідної хвіртки** |
| : 20181116_111654 |
| 1. **Висота сходів до головного входу** |
| 10см ( 1 сходинка) |
| 1. **Пандус до головного входу** |
| немає |
| 1. **Ширина вхідних дверей** |
| 1.20м |
| 1. **Висота порогу вхідних дверей** |
| 5 см |
| 1. **Фото вхідних дверей** |
| 20170622_083407 20181116_111527 |
| 1. **Сходи після основного входу до приміщення, якими необхідно потрапити в коридор** |
| немає |